## Лист1
Расчет времени автономной работы систем OutBack/Xantrex
Количество АКБ | 8 | шт.
Номинальное напряжение АКБ (В=) | 12 | В=
Емкость 1 АКБ | 200 | Ач
Идеальная емкость комплекта АКБ | 19200 | ВАч
Коэфициент потерь | 0.7
Реальная емкость комплекта АКБ | 13440
Нагрузка (средняя в час) | 600 | ВА (Вт)
Расчетное время автономии | 22.4 | ч
* Изменяйте только параметры, выделенные голубым
** При нагрузках более 1500 Вт потери увеличиваются, разряд АКБ происходит быстрее